Kursprotokoll Genomics - Arbeitsanleitung

Gene steuern unser Leben. Sie sind der Bauplan für Proteine, und es ist für die Zelle notwendig diesen Bauplan möglichst unverändert zu erhalten. Mutation und Selektion heißen die beiden Prozesse die in einem komplizierten Wechselspiel zugleich für Beständigkeit und Evolution sorgen.

Der Austausch von einzelnen Basen, also Punktmutationen, wird in der Wissenschaft SNP genannt. Ein Single Nucleotid Polymorphismus kann sich in einer Population manifestieren, und trägt damit maßgeblich zum Erwerb neuer Fähigkeiten bei. Natürlich kann dieser Vorgang auch negative Folgen für ein Individuum nach sich ziehen. Es ist mittlerweile Standard geworden, Patienten vor der Verabreichung von Medikamenten in bestimmten Genen auf SNPs zu analysieren, um dadurch die Verträglichkeit des Medikaments sicher zu stellen.

In unserem Kurs "Genomics – Genanalyse" haben die Schüler die Möglichkeit diese Technik kennen zu lernen. Unter Anleitung analysiert jeder Schüler einen potentiellen SNP seiner Wahl. Zur Auswahl steht dabei ein Set interessanter aber völlig unbedenklicher Gene wie "rote Haare", "Muskelausdauer" und "Ohrenschmalztypen". Theorie und Diskussion ergänzen die praktische Arbeit, und sorgen für das Verstehen einer Technik die in Zukunft in vielen Bereichen unseres Lebens Anwendung finden wird.

Der Kursaufbau besteht aus den Teilen DNA Isolation, Qualitätsbestimmung und Real-Time PCR Analyse. DNA wird aus Zellen der Mundschleimhaut durch Abstrich mit einem Wattestäbchen gewonnen. Die Bestimmung der Konzentration und der Reinheit der gewonnenen DNA erfolgt durch UV-Messung. Eine Real-Time PCR mit anschließender Schmelzanalyse des spezifischen SNP bildet den Abschluss des Tages.

DNA-Isolierung aus Mundschleimhautzellen

- Vorbereitung eines leeren 1,5 ml Eppemdorf-Röhrchens.  Beschriften.

- 200 µl Lysispuffer (Natriumdodecylsulfat plus 10 µg Proteinase K) werden in das Reaktionsgefäß vorgelegt.

- Mit einem sterilen und sauberen Tupfer (Wattestäbchen) wird an der Gaumenoberseite Speichelmaterial abgenommen. Die Watte-Spitze sollte nach Möglichkeit nicht den Fingern berührt werden. Der Tupfer darf nicht mit Zellen anderer Kursteilnehmer "verunreinigt" werden. Die Kontamination ist in der Kriminalistik ein großes Risiko.

- Mit einer abgeflammten Schere wird die Watte-Spitze abgeschnitten (1-2 cm), und in das vorbereitete Eppendorf-Röhrchen gegeben.

- Sicherstellen, dass die Watte vollständig im Puffer liegt.

- 30 Min. bei 56°C unter ständigem Schütteln inkubieren.

- Nach der Inkubation die Eppendorf-Röhrchen auf den Kopf stellen.

- Mit einer am Bunsenbrenner ausgeglühten Nadel wird das Eppendorfgefäß am spitzen Ende durchstoßen.

- Darauf nun in ein neues Eppendorfgefäß stecken und gemeinsam umdrehen.

- Dann einmal mit offenem Zentrifugendeckel (unter Aufsicht!) kurz zentrifugieren.

- 100 µl Protein Präzipitationslösung zugeben, und kurz kräftig schütteln.

- Für 5 Min. auf 0°C abkühlen.

- Danach 15 Min. bei rund 14000 rpm zentrifugieren. Die Röhrchen dabei mit der Deckelhalterung nach Außen in die Zentrifuge stellen. Das Präzipitat bildet ein weißes Pellet.

- Den Überstand in ein neues Gefäß kippen.

- 400 µl Iso-Propanol zugeben. Langsam pipettieren!

- Gut mischen indem das Röhrchen ca. 20-mal gekippt wird.

- Bei Raumtemperatur kurz zur Fällung stehen lassen.

- Die Röhrchen werden dann für 5 Min. zentrifugiert. Unter normalen Umständen sollte hier kein Pellet mehr sichtbar sein.

- Der Überstand wird abgeleert, und 500 ml 70% EtOH vorsichtig zugegeben.

- Erneut 5 Min. zentrifugieren, und den Überstand abkippen. Der Rest des Überstandes wird vorsichtig abpipettiert.

- Die Röhrchen werden offen für rund 15 Min. auf 56°C gestellt.

- Die DNA in 60 µl ddH2O lösen.

Messung der Konzentration und der Reinheit der DNA

Um optimale Bedingungen für die Real-Time PCR zu schaffen, ist es notwendig, die Konzentration und die Reinheit der DNA zu messen. Die Messung erfolgt mit einem UV-Photometer. Die Reinheit wird als Quotient der Messung bei 260 nm (DNA) gegen 280 nm (Proteine,  Verunreinigung) bestimmt.

- Es wird ein Eppendorfröhrchen vorbereitet und unmissverständlich beschriftet.

- In dieses Röhrchen werden 980 µl H2O vorgelegt. Achtung beim Pipettieren.

- 20 µl der eigenen DNA werden dazugegeben. Für rund 10 sec. so intensiv als möglich schütteln.

- Für die Messung werden spezielle Küvetten verwendet. Darauf achten, dass diese im unteren Bereich (Messbereich) nicht versehentlich mit den Fingerspitzen berührt werden.

- 1 ml der DNA-Verdünnung wird in die Küvette pipettiert und die Messung unter Anleitung durchgeführt.

- Konzentration und Reinheit werden notiert.

Real-Time PCR - Schmelzkurvenanalyse

Die Real-Time PCR Reaktion dient der Vermehrung der zu analysierenden DNA Bereiche. Die SNP-technisch nötige Schmelzkurvenanalyse wird vom Gerät anschließend ohne Unterbrechung vorgenommen. Diese erst führt zu unserem eigentlichen Ergebnis. Die Messung der stetig steigenden DNA Konzentration (PCR!) ist optional, und wird von der Kursleitung erläutert werden.

- Die Kursteilnehmer erhalten die für diese empfindliche Reaktion notwendigen Glaskapillaren und die dazugehörigen Adaptoren.

- Adaptoren in Rack stellen. Darin wird die Glaskapillare zum besseren Handling eingestellt.

- 5 µl (bzw. nach Messung abweichende Menge möglich!) der eigenen DNA in die Glaskapillare vorlegen.

- 20 µl des Mastermixes hinzufügen.

Polymerase

Puffer für Polymerase

Nucleotide

Primer

markierte Sonden für Schmelzanalyse

- Die verschlossenen Glaskapillaren mitsamt der Adaptoren in die Zentrifuge stellen, und kurz zentrifugieren.

- Die Glaskapillaren werden in den Rotor der Real-Time PCR Maschine gegeben.

- Empfangnehmen des Anonymisierungsbelegs. Dieser ist nur für die jeweilige Person einsichtig, und garantiert die Geheimhaltung der eigenen genetischen Information.

- Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt nach dem PCR-Lauf. Unter Anleitung werden die Proben besprochen und typisiert. Dies erfolgt ohne Nennung der Namen des Probanden.